А К Т

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

Судиславского муниципального района (Судиславское с/п)

п. Судиславль                                                                                                        23.08.2016 года

Председательствовал:

Заместитель главы администрации Судиславского

муниципального района, председатель комиссии                                         А. В. Авдеев

Присутствовали:

Зав. отделом САГ и ЖКХ администрации

Судиславского муниципального района                                                        О. В. Шипова

Экономист отдела САГ и ЖКХ администрации

Судиславского муниципального района                                                        В. М. Соловьева

Главный специалист-эксперт государственной

жилищной инспекции Костромской области                                               А. В. Белозеров

Ведущий специалист отдела технического надзора

НКО «Фонд капитального ремонта МКД Костромской

области»                                                                                                           А.А. Березин

Глава Судиславского сельского поселения                                                   В. А. Черкасов

Заместитель главы администрации Судиславского

сельского поселения                                                                                      Л. А. Смирнова

I. Об установлении необходимости проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, расположенных на территории

Судиславского муниципального района

(А. В. Авдеев, О. В. Шипова, А. В. Белозеров, А.А. Березин, В.М.Соловьева, В. А. Черкасов)

1. Многоквартирный дом №10 на ст. Судиславль - 2-х этажный каркасный деревянный, обшитый тесом. Кровля из асбестоцементных листов находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются отдельные повреждения. Фундамент ленточный бутобетонный.  Кирпичный цоколь имеет трещины, выпучивание. Перекрытия деревянные. В местах протечек гниль, щели между досками, имеются обрушения штукатурки. Стены находятся в ветхом состоянии, древесина поражена гнилью. Наблюдается прогиб балок, перекрытий, прогонов. Отмостка вокруг дома отсутствует. Рядом со стенами имеются кустарники и бурьян. Основные строительные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии.

2. Многоквартирный дом №8 на ст. Судиславль - 2-х этажный каркасный деревянный, обшитый тесом. Кровля из асбестоцементных листов находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюдаются пробоины и щели. Фундамент ленточный бутобетонный.  Кирпичный цоколь имеет трещины, выпучивание. Отмостка  отсутствует. Вертикальная гидроизоляция отсутствует. Рядом со стенами растут кустарники. Перекрытие деревянное отепленное. В местах протечек наблюдается гниль. Стены дома находятся в неудовлетворительном состоянии, древесина поражена гнилью. Наблюдается прогиб и разрушение отдельных участков перекрытия. Основные строительные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии.

3. Многоквартирный дом №1а на ст. Судиславль — дом 2-х этажный кирпичный, оштукатуренный. Окрашен известковыми красками. Крыша вальмовая, деревянная, стропильная. Кровля из асбестоцементных листов находится в неудовлетворительном состоянии и требует полной замены. Наблюдаются зазоры в кровельном покрытии у диагональных балок, на коньке и у примыканий  труб. Наблюдаются следы неоднократных промочек кровли на утеплителе. Обрешетка разреженная из брусков. Отсутствует заполнение слухового окна. В результате замачивания от дождя и снега, элементы стропильной системы  у слухового окна  находятся в интенсивной стадии гниения. Дымовые трубы частично разрушены. Лестницы деревянные. Наблюдается зыбкость и прогибы ступеней, перила и ограждения площадки расшатаны. Наблюдаются многочисленные трещины  по кладке наружных стен, отдельные трещины сквозные. Штукатурный слой находится в стадии разрушения. Отмостка вокруг дома отсутствует, рядом со стенами растут кустарники.

4. Многоквартирный дом №1 на ст. Судиславль —2-х этажный из силикатного кирпича, оштукатуренный, окрашен известковыми красками. Крыша вальмовая, деревянная, стропильная. Кровля из асбестоцементных листов находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюдаются зазоры в кровельном покрытии на коньке и  примыкания труб. Фундамент ленточный бутобетонный. Цоколь кирпичный. Отмостка отсутствует. Перекрытие деревянное по деревянным балкам из бруса.

II. Выводы комиссии

1. Многоквартирный дом №1 на ст. Судиславль - НКО « «Фонд капитального ремонта МКД Костромской области» выполнить капитальный ремонт кровли.

2. Многоквартирный дом №1а на ст. Судиславль - НКО « «Фонд капитального ремонта МКД Костромской области» выполнить капитальный ремонт кровли. Судиславскому сельскому поселению проработать вопрос по выполнению работ по усилению сжимами кладки наружных стен  с собственниками помещений до начала капитального ремонта, во избежание  дальнейшего раскрытия трещин.

3.  Многоквартирные дома №8 и №10 на ст. Судиславль исключить из программы, так как проведение ремонта  нецелесообразно, в связи с большим износом основных конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия) общего имущества МКД более 70%.

III. Подписи членов комиссии.

Заместитель главы администрации

Судиславского муниципального района                         ______________________А. В. Авдеев

Зав. отделом САГ и ЖКХ администрации

Судиславского муниципального района                         ______________________О. В. Шипова

Главный специалист-эксперт государственной

жилищной инспекции Костромской области                  ___________________А. В. Белозеров

Экономист отдела САГ и ЖКХ администрации

Судиславского муниципального района                           __________________В. М. Соловьева

Ведущий специалист отдела технического надзора НКО

«Фонд капитального ремонта МКД Костромской области»   ________________  А.А. Березин

Глава Судиславского сельского поселения                         ___________________В. А. Черкасов

Заместитель главы администрации Судиславского            __________________Л. А. Смирнова

сельского поселения