А К Т

комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории

Судиславского муниципального района

п.Судиславль					20.10.2016 года

Председательствовал:

| Заместитель главы администрации Судиславского муниципального района, председатель комиссии | А.В.Авдеев |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |
| зав.отделом САГиЖКХ администрации Судиславского муниципального района | О.В. Шипова |
| Экономист отдела САГиЖКХ администрации Судиславского муниципального района | В.М.Соловьева |
| Главный специалист отдела технического надзора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» | В.В.Заночуев |
| Начальник отдела контроля исполнения требований к порядку использования и изменению статуса помещений МКД, определению состава общего имущества МКД Государственной жилищной инспекции Костромской области | С.Л.Катков |
| Глава городского поселения п.Судиславль | М.А.Беляева |

- Об установлении необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения п.Судиславль.

(Шипова О.В., Соловьева В.М., Заночуев В.В., Катков С.Л., Беляева М.А.)

- Многоквартирный дом № 4 по ул.Галичская в п.Судиславль – дом 2-этажный, деревянный рубленый, обшитый тесом, кровля рубероидная. Год постройки — нет сведений. Фундамент кирпичный ленточный. Кирпичный цоколь имеет сквозные трещины. Кровельное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Стены имеют трещины, поражение гнилью, полное нарушение жесткости сруба. Наблюдается загнивание древесины стропильных балок в местах опирания на мауэрлат. В деревянных перекрытиях имеются трещины, поражение гнилью и жучком. Деревянные лестницы имеют прогибы, гниль, зыбкость при ходьбе. Окна и двери поражены гнилью и жучком. Деревянная пристройка деформирована. Процент износа по данным БТИ составляет 70%.

II. Выводы комиссии.

- Многоквартирный дом № 4 по ул.Галичской в пгт.Судиславль исключить из программы, т. к. проведение ремонта нецелесообразно в связи с большим износом основных конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия, кровля) общего имущества МКД (70%).

III. Подписи членов комиссии:

| Заместитель главы администрации Судиславского муниципального района | ___________ | А.В.Авдеев |
| --- | --- | --- |
|  | подпись |  |
| Зав.отделом САГиЖКХ администрации Судиславского муниципального района | ___________ | О.В.Шипова |
|  | подпись |  |
| Экономист отдела САГиЖКХ администрации Судиславского муниципального района | ___________ | В.М.Соловьева |
|  | подпись |  |
| Главный специалист отдела технического надзора НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» | ___________ | В.В.Заночуев |
|  | подпись |  |
| Начальник отдела контроля исполнения требований к порядку использования и изменению статуса помещений МКД, определению состава общего имущества МКД Государственной жилищной инспекции Костромской области | ___________ | С.Л.Катков |
|  | подпись |  |
| Глава городского поселения п.Судиславль | ___________ | М.А.Беляева |