| Стройка: | Ремонты в Судиславском районе |
| --- | --- |
| Объект: | здание МБОУ Глебовская ООШ Судиславского района Костромской области |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-02-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| замена окон в здании МБОУ Глебовская ООШ Судиславского муниципального района Костромской области |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 29.607 | тыс. руб. | 171.224 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.289 | тыс.чел.ч | 0.288 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.187 | тыс. руб. | 27.684 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. и текущих ценах на 05.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 1"" |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. ОKHА |
| 1. | ТЕР 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.5006 | 1 565.59 | 784 | 19 004.89 | 9 514 |
| 1. 1. | 1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 94.383124 | 7.080 | 668 | 90.100 | 8 504 |
| 1. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 3.874644 | 10.150 | 39 | 88.750 | 344 |
| 1. 3. | СЦЭСМ 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 3.874644 | 29.81 | 116 | 260.65 | 1 010 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 | 39 | 88.75 | 344 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 700 | 84% | 7 432 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 424 | 48% | 4 247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 908 |  | 21 193 |
| 2. | ТЕР 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0.5006 | 10 105.54 | 5 059 | 44 232.85 | 22 143 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 2. 1. | 1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 201.0936 | 100.66745616 | 7.650 | 770 | 97.390 | 9 804 |
| 2. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.99 | 0.495594 | 10.150 | 5 | 88.750 | 44 |
| 2. 3. | СЦЭСМ 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.99 | 0.495594 | 29.81 | 15 | 260.65 | 129 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 | 5 | 88.75 | 44 |
| 2. 4. | СЦЭСМ 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 18.705 | 9.363723 | 3.00 | 28 | 9.20 | 86 |
| 2. 5. | СЦЭСМ 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 28.83 | 14.432298 | 2.08 | 30 | 6.77 | 98 |
| 2. 6. | СЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5.355 | 2.680713 | 83.04 | 223 | 512.46 | 1 374 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 | 27 |  |  |
| 2. 7. | ТССЦ 101-2052 | Лента бутиловая | м | 244 | 122.1464 | 6.38 | 779 | 12.45 | 1 521 |
| 2. 8. | ТССЦ 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 156 | 78.0936 | 7.60 | 594 | 14.83 | 1 158 |
| 2. 9. | ТССЦ 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 56 | 28.0336 | 7.95 | 223 | 15.54 | 436 |
| 2. 10. | ТССЦ 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks в баллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 69 | 34.5414 | 60.30 | 2 083 | 186.36 | 6 437 |
| 2. 11. | ТССЦ 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 38.9 | 19.47334 | 6.29 | 122 | 20.32 | 396 |
| 2. 12. | ТССЦ 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 400.48 | 0.48 | 192 | 1.76 | 705 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 822 | 90% | 8 863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 419 | 43% | 4 235 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 299 |  | 35 241 |
| 3. | С2. | Блок оконный пластиковый 2310х1970 | шт. |  | 11 | 1 403.61 | 15 440 | 7 060.16 | 77 662 |
| 4. | ТЕР 10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м |  | 0.2541 | 5 921.81 | 1 505 | 20 667.45 | 5 252 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
| 4. 1. | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 29.5044 | 7.49706804 | 7.460 | 56 | 94.990 | 712 |
| 4. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.105 | 0.0266805 | 10.150 |  | 88.750 | 2 |
| 4. 3. | СЦЭСМ 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.105 | 0.0266805 | 29.81 | 1 | 260.65 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 |  | 88.75 | 2 |
| 4. 4. | СЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.45 | 0.114345 | 83.04 | 9 | 512.46 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 | 1 |  |  |
| 4. 5. | ТССЦ 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks в баллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 90.7 | 23.04687 | 60.30 | 1 390 | 186.36 | 4 295 |
| 4. 6. | ТССЦ 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 101.64 | 0.48 | 49 | 1.76 | 179 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 59 | 90% | 643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 30 | 43% | 307 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 595 |  | 6 202 |
| 5. | С4. | Подоконники ПВХ ширина 450 | м |  | 25.9182 | 35.63 | 923 | 179.22 | 4 645 |
|  |  | Объем: (0.2541)*102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки |  | 0.3094 | 2 388.87 | 739 | 24 968.51 | 7 725 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.2*1.15 |
| 6. 1. | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 229.7286 | 71.07802884 | 8.030 | 571 | 102.270 | 7 269 |
| 6. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.037128 | 10.150 |  | 88.750 | 3 |
| 6. 3. | СЦЭСМ 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.12 | 0.037128 | 29.81 | 1 | 260.65 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 |  | 88.75 | 3 |
| 6. 4. | СЦЭСМ 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.39 | 0.120666 | 0.95 |  | 3.99 |  |
| 6. 5. | СЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.75 | 0.23205 | 83.04 | 19 | 512.46 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 | 2 |  |  |
| 6. 6. | ТССЦ 101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.06188 | 1.64 |  | 43.92 | 3 |
| 6. 7. | ТССЦ 101-2434 | Клей ПВА | кг | 30 | 9.282 | 14.32 | 133 | 31.44 | 292 |
| 6. 8. | ТССЦ 101-3464 | Грунтовка масляная ВАК-I-V | т | 0.0089 | 0.00275366 | 5 392.09 | 15 | 11 798.31 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 542 | 80% | 5 818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 268 | 37% | 2 691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 550 |  | 16 233 |
| 7. | С5. | Сэндвич панель пластикова 1500х3000х10 | м2 |  | 32.487 | 37.07 | 1 204 | 186.46 | 6 058 |
|  |  | Объем: (0.3094)*105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0.2541 | 2 256.27 | 573 | 10 855.88 | 2 758 |
| 8. 1. | 1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 41.41 | 10.522281 | 7.460 | 78 | 94.990 | 1 000 |
| 8. 2. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.020328 | 10.150 |  | 88.750 | 2 |
| 8. 3. | СЦЭСМ 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.020328 | 29.81 | 1 | 260.65 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 |  | 88.75 | 2 |
| 8. 4. | СЦЭСМ 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.010164 | 83.04 | 1 | 512.46 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.15 |  |  |  |
| 8. 5. | ТССЦ 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0015246 | 7 220.70 | 11 | 27 372.49 | 42 |
| 8. 6. | ТССЦ 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.0010164 | 10 899.99 | 11 | 44 607.36 | 45 |
| 8. 7. | ТССЦ 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.184 | 0.0467544 | 10 080.00 | 471 | 35 534.42 | 1 661 |
| 8. 8. | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.0569184 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 65 | 71% | 711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 51 | 52% | 521 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 688 |  | 3 990 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 26 227 |  | 135 757 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 227 |  | 135 757 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 4; %=80 - по стр. 6; %=71 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2 188 |  | 23 467 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 4; %=37 - по стр. 6; %=52 - по стр. 8) |  |  |  |  | 1 192 |  | 12 000 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 607 |  | 171 224 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 29 607 |  | 171 224 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 188 |  | 23 467 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 192 |  | 12 000 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 26 227 |  | 135 757 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 227 |  | 135 757 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 4; %=80 - по стр. 6; %=71 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2 188 |  | 23 467 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 4; %=37 - по стр. 6; %=52 - по стр. 8) |  |  |  |  | 1 192 |  | 12 000 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 607 |  | 171 224 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 29 607 |  | 171 224 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 188 |  | 23 467 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 192 |  | 12 000 |

| Составил: | Смирнов К. Ю. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Соловьёва В. М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |